|  |  |
| --- | --- |
| نوع مصالح مصرفی | کیفیت مصالح مورد مصرف |
| میلگرد | کاشان- نیشابور- ذوب آهن- پرشین- امیرکبیر- فایکو |
| قوطی و چهارچوب | جهان |
| نبشی | آرین- شکفته |
| بلوک | بلوک اتومات پوکه ای |
| کارخانه بتن | نظارت |
| تیرچه | مورد تایید اداره استاندارد |
| لوله گالوانیزه | ساوه سنگین |
| لوله آتشنشانی | رده 40 |
| لوله های آب مصرفی | پنج لایه نیوپایپ |
| لوله های فاضلاب | پلی اتیلن وپلی ران |
| لوله های گاز | API سپاهان |
| اتصالات گاز | امین |
| شیر گاز | امین |
| اتصال نوار و چسب | نیاشیمی |
| لوله های برق و قوطی ها | سمنان |
| کاشی و سرامیک | ایرانی درجه یک ( در صورت لزوم برای پشت کابینت یا کف درجه 2) |
| کناف سقف | کنافیران |
| شیرآلات | قهرمان- راسان- سیتکو |
| روشویی و کاسه توالت | چینی کرد- گلسار- پارس سرام |
| کلید و پریز | دلند- خیام- ایران |
| سیم و کابل آسانسور | اوشان- کات- سیمبورد همدان ( همه دارای استاندارد) |
| کلیه ادوات آتشنشانی شامل پنل ها کلکتور ها و اسپرینگر ها و .... | استاندارد آتشنشانی |
| پمپ های آتشنشانی و آبرسانی | مورد تایید مشاور و ناظر |
| اگزاست فن ها | مورد تایید آتشنشانی |
| درب و پنجره های UPC | ویستا- وین تک- دکترین |
| درب های داخلی | HDF |
| منابع آب مصرفی و آتشنشانی | طبرستان |
| درب های ورودی واحد ها | درب ضد سرقت ایرانی با یراق ترک |
| یونولیت | سجاد فوم |
| ماسه | شرکت سحرا |
| سیمان | جاجرود- تهران- شمال |
| گچ | متین سمنان |
| لوله مسی کولرگازی | بابک- باهنر |
| نرده استیل | داخلی 201- خارجی 304 |

آسانسور شرکت wober و یا شرکت پار با متعلقات ایرانی و یا چینی

درجه یک

پکیج و رادیاتور ایران رادیاتور و یا بوتان

اسپلیت LG – Samsung - ویا Ogeneral